**ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 мая 2013 г. N 249**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**ОБЛАСТИ ОТ 30 АВГУСТА 2012 Г. N 466**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 г. N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" Правительство Амурской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Амурской области от 30 августа 2012 г. N 466 "О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области" (в редакции постановления Правительства области от 27 апреля 2013 г. N 202) изменения, изложив приложение N 1 в редакции согласно [приложению](#Par27) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2013 года.

Губернатор

Амурской области

О.Н.КОЖЕМЯКО

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 29 мая 2013 г. N 249

**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,**

**ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

**И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ** [**<\*>**](#Par32)

--------------------------------

<\*> Нормативы определены расчетным методом.

┌─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┐

│ N │ Степень благоустройства жилищного │ Норматив │ Норматив │ Норматив │ Норматив │ Норматив │ Норматив │

│ п/п │ фонда │ потребления │ потребления │ потребления │ потребления │ потребления │ потребления │

│ │ │ водоснабжения │ водоотведения │ водоснабжения │ водоснабжения │ водоотведения │ водоснабжения │

│ │ │ в жилых │ в жилых │ на общедомовые │в жилых помещениях│ в жилых │ на общедомовые │

│ │ │ помещениях [<\*\*>](#Par3140) │помещениях [<\*\*>](#Par3140)│ нужды [<\*\*\*>](#Par3141) │ [<\*\*>](#Par3140) │помещениях [<\*\*>](#Par3140)│ нужды [<\*\*\*>](#Par3141) │

│ │ ├─────────┬────────┤ ├─────────┬────────┼─────────┬────────┤ ├─────────┬────────┤

│ │ │холодного│горячего│ │холодного│горячего│холодного│горячего│ │холодного│горячего│

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│1. г. Благовещенск │ г. Белогорск │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│1. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│2. │Многоквартирный дом, оборудованный │5,4 │1,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│3. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением [<1>](#Par3139) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│4. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│5. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│6. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│7. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│8. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│9. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│10. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│11. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│12. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│13. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│14. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│15. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│16. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│17. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│18. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│19. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │0,0371 │6,8 │ │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19 . │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│20. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│21. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│22. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│22 . │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│23. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│24. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│25. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│25 . │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│26. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│27. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│28. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│29. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│30. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│31. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│32. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│33. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│34. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│35. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│36. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│37. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│38. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│2. г. Зея │ г. Райчихинск │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│39. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│40. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│41. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│42. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│43. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│44. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│45. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│46. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│47. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│48. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │5,4 │1,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│49. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,3 │0,6 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│50. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,3 │0,6 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│51. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │5,4 │1,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│52. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,3 │0,6 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│53. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,3 │0,6 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│54. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │4,5 │1,2 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│55. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,8 │0,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│56. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,8 │0,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│57. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│57 . │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│58. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│59. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│60. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│60 . │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│61. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│62. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│63. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│63 . │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│64. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│65. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│66. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│67. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│68. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│69. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│70. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│71. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│72. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│73. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│74. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│75. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│76. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│3. пгт Прогресс │ г. Свободный │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│77. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│78. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│79. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│80. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│81. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│82. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│83. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│84. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│85. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│86. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│87. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│88. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│89. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│90. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│91. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│92. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│93. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│94. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│95. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│95 . │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│96. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│97. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│98. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│98 . │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│99. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│100. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│101. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│101 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│102. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│103. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│104. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│105. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│106. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│107. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│108. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│109. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│110. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│111. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│112. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│113. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│114. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│4. ЗАТО (пгт) Прогресс │ г. Тында │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│115. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│116. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│117. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│118. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│119. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│120. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │2,9 │1,0 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│121. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│122. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│123. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│124. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│125. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│126. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│127. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,3 │2,5 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│128. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│129. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│130. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│131. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│132. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│133. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│133 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│134. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│135. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│136. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│136 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│137. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│138. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│139. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │ │ │5,7 │ │5,7 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│139 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │6,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│140. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│141. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│142. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│143. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│144. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│145. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│146. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│147. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│148. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│149. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│150. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│151. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│152. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│5. г. Шимановск │ Архаринский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│153. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│154. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│155. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│156. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│157. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│158. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│159. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│160. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│161. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│162. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│163. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│164. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│165. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│166. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│167. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│168. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│169. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│170. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│171. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│171 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│172. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│173. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│174. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│174 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│175. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│176. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│177. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│177 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│178. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│179. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│180. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│181. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│182. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│183. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│184. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│185. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│186. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│187. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│188. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│189. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│190. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│6. Белогорский район │ Благовещенский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│191. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│192. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│193. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│194. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│195. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│196. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│197. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│198. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│199. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│200. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│201. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│202. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│203. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│204. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│205. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│206. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│207. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│208. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│209. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│209 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│210. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│211. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│212. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│212 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│213. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│214. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│215. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│215 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│216. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│217. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│218. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│219. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│220. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│221. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│222. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│223. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│224. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│225. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│226. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│227. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│228. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│7. Бурейский район │ Завитинский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│229. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│230. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│231. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│232. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│233. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│234. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│235. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│236. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│237. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│238. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│239. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│240. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│241. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│242. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│243. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│244. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│245. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│246. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│247. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│247 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│248. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│249. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│250. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│250 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│251. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│252. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│253. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│253 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│254. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│255. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│256. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│257. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│258. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│259. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│260. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│261. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│262. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│263. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│264. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│265. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│266. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│8. Зейский район │ Ивановский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│267. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│268. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│269. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│270. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│271. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│272. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│273. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│274. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│275. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│276. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│277. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│278. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│279. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│280. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│281. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│282. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│283. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│284. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│285. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│285 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│286. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│287. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│288. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│288 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│289. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│290. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│291. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│291 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│292. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│293. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │0,0371 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│294. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│295. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│296. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│297. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│298. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│299. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│300. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│301. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│302. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│303. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│304. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│9. Константиновский район │ Магдагачинский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│305. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│306. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│307. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│308. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│309. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│310. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│311. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│312. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│313. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │0,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│314. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│315. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│316. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│317. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│318. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│319. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│320. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│321. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│322. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│323. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│323 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│324. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│325. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│326. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│326 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│327. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│328. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│329. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│329 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│330. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│331. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│332. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│333. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│334. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│335. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│336. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│337. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│338. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│339. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│340. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│341. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│342. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│10. Мазановский район │ Михайловский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│343. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│344. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│345. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│346. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│347. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│348. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│349. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│350. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│351. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│352. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│353. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│354. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│355. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│356. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│357. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│358. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│359. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│360. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│361. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│361 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│362. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│363. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│364. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│364 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│365. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│366. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│367. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│367 .│Общежитие, оборудованное холодным │53,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│368. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│369. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│370. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│371. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│372. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│373. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│374. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│375. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│376. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│377. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│378. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│379. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│380. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│11. Октябрьский район │ Ромненский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│381. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│382. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│383. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│384. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│385. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│386. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│387. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│388. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│389. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│390. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│391. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│392. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│393. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│394. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│395. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│396. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│397. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│398. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│399. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│399 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│400. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│401. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│402. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│402 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│403. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│404. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│405. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│405 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│406. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│407. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│408. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│409. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│410. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│411. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│412. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│413. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│414. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│415. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│416. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│417. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│418. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│12. Свободненский район │ Серышевский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│419. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│420. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│421. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│422. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│423. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│424. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│425. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│426. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│427. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│428. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│429. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│430. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│431. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,4 │2,4 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│432. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│433. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │3,0 │0,9 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│434. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│435. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│436. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│437. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│437 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│438. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│439. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│440. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│440 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│441. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│442. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│443. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│443 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │ │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│444. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│445. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│446. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│447. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│448. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│449. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│450. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│451. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│452. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│453. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│454. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│455. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│456. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│13. Селемджинский район │ Сковородинский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│457. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│458. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│459. │Многоквартирный дом, оборудованный │2,9 │1,0 │3,9 │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│460. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│461. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│462. │Жилой дом, оборудованный холодным │2,9 │1,0 │3,9 │ │ │2,9 │1,0 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│463. │Общежитие, оборудованное холодным │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│464. │Общежитие, оборудованное холодным │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│465. │Общежитие, оборудованное холодным │2,4 │0,8 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│466. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,3 │2,5 │ │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│467. │Многоквартирный дом, оборудованный │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│468. │Многоквартирный дом, оборудованный │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│469. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,3 │2,5 │ │ │ │4,3 │2,5 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│470. │Жилой дом, оборудованный холодным │2,9 │1,0 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│471. │Жилой дом, оборудованный холодным │2,9 │1,0 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│472. │Общежитие, оборудованное холодным │3,6 │2,1 │ │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│473. │Общежитие, оборудованное холодным │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│474. │Общежитие, оборудованное холодным │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│475. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│475 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │ │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│476. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│477. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│478. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│478 .│Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│479. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│480. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│481. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│481 .│Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│482. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│483. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│484. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│485. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│486. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│487. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│488. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│489. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│490. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│491. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│492. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│493. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│494. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┼─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┤

│14. Тамбовский район │ Тындинский район │

├─────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┼─────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┤

│495. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│496. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │6,8 │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │6,8 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│497. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │3,9 │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │3,9 │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│498. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│499. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │6,8 │ │ │4,3 │2,5 │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│500. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │3,9 │ │ │2,9 │1,0 │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│501. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, ванной и (или) душем,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│502. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │5,7 │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │5,7 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│503. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │3,2 │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │3,2 │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│504. │Многоквартирный дом, оборудованный │4,4 │2,4 │ │0,0371 │0,0371 │4,3 │2,5 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│505. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│506. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,0 │0,9 │ │0,0371 │0,0371 │2,9 │1,0 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │холодным водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│507. │Жилой дом, оборудованный холодным │4,4 │2,4 │ │ │ │4,3 │2,5 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│508. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│509. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,0 │0,9 │ │ │ │2,9 │1,0 │ │ │ │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│510. │Общежитие, оборудованное холодным │3,7 │2,0 │ │0,0371 │0,0371 │3,6 │2,1 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│511. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│512. │Общежитие, оборудованное холодным │2,5 │0,7 │ │0,0371 │0,0371 │2,4 │0,8 │ │0,0371 │0,0371 │

│ │водоснабжением, горячим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоснабжением в отопительный период,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│513. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │6,8 │ │6,8 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│513 .│Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│514. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │3,9 │ │3,9 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│515. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │3,3 │ │3,3 │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│516. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │6,8 │ │ │6,8 │ │6,8 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│517. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │3,9 │ │ │3,9 │ │3,9 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│518. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │3,3 │ │ │3,3 │ │3,3 │ │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│519. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │5,7 │ │5,7 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│520. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │3,2 │ │3,2 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│521. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │2,6 │ │2,6 │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водоотведением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│522. │Многоквартирный дом, оборудованный │6,8 │ │ │0,0371 │ │6,8 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, ванной и (или) душем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│523. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,9 │ │ │0,0371 │ │3,9 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │водонагревателем на различных видах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │топлива, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│524. │Многоквартирный дом, оборудованный │3,3 │ │ │0,0371 │ │3,3 │ │ │0,0371 │ │

│ │холодным водоснабжением, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│525. │Жилой дом, оборудованный холодным │6,8 │ │ │ │ │6,8 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│526. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,9 │ │ │ │ │3,9 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│527. │Жилой дом, оборудованный холодным │3,3 │ │ │ │ │3,3 │ │ │ │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│528. │Общежитие, оборудованное холодным │5,7 │ │ │0,0371 │ │5,7 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, ванной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и (или) душем, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│529. │Общежитие, оборудованное холодным │3,2 │ │ │0,0371 │ │3,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, водонагревателем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на различных видах топлива, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│530. │Общежитие, оборудованное холодным │2,6 │ │ │0,0371 │ │2,6 │ │ │0,0371 │ │

│ │водоснабжением, без водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│531. │Общежитие с санитарно-техническим │1,2 │ │ │0,0371 │ │1,2 │ │ │0,0371 │ │

│ │блоком в виде мойки и унитаза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┤

│532. │Водопользование из водоразборной │1,2 │ │ │ │ │1,2 │ │ │ │ │

│ │колонки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┘

|  |
| --- |
| 15. Шимановский район  |
| 533.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем,водоотведением  | 4,4  | 2,4  | 6,8  | 0,0371  | 0,0371  |
| 534.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением  | 4,4  | 2,4  | 6,8  | 0,0371  | 0,0371  |
| 535.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением  | 3,0  | 0,9  | 3,9  | 0,0371  | 0,0371  |
| 536.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем,водоотведением  | 4,4  | 2,4  | 6,8  |  |  |
| 537.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением  | 4,4  | 2,4  | 6,8  |  |  |
| 538.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением  | 3,0  | 0,9  | 3,9  |  |  |
| 539.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем,водоотведением  | 3,7  | 2,0  | 5,7  | 0,0371  | 0,0371  |
| 540.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением  | 3,7  | 2,0  | 5,7  | 0,0371  | 0,0371  |
| 541.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением  | 2,5  | 0,7  | 3,2  | 0,0371  | 0,0371  |
| 542.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 4,4  | 2,4  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 543.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без водоотведения  | 3,0  | 0,9  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 544.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 3,0  | 0,9  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 545.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 4,4  | 2,4  |  |  |  |
| 546.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без водоотведения  | 3,0  | 0,9  |  |  |  |
| 547.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 3,0  | 0,9  |  |  |  |
| 548.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 3,7  | 2,0  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 549.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без водоотведения  | 2,5  | 0,7  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 550.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период,водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 2,5  | 0,7  |  | 0,0371  | 0,0371  |
| 551.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем  | 6,8  |  | 6,8  | 0,0371  |  |
| 552.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива  | 3,9  |  | 3,9  | 0,0371  |  |
| 553.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением  | 3,3  |  | 3,3  | 0,0371  |  |
| 554.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем  | 6,8  |  | 6,8  |  |  |
| 555.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива  | 3,9  |  | 3,9  |  |  |
| 556.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением  | 3,3  |  | 3,3  |  |  |
| 557.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем  | 5,7  |  | 5,7  | 0,0371  |  |
| 558.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива  | 3,2  |  | 3,2  | 0,0371  |  |
| 559.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, водоотведением  | 2,6  |  | 2,6  | 0,0371  |  |
| 560.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 6,8  |  |  | 0,0371  |  |
| 561.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 3,9  |  |  | 0,0371  |  |
| 562.  | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения  | 3,3  |  |  | 0,0371  |  |
| 563.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 6,8  |  |  |  |  |
| 564.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 3,9  |  |  |  |  |
| 565.  | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, без водоотведения  | 3,3  |  |  |  |  |
| 566.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения  | 5,7  |  |  | 0,0371  |  |
| 567.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без водоотведения  | 3,2  |  |  | 0,0371  |  |
| 568.  | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, без водоотведения  | 2,6  |  |  | 0,0371  |  |
| 569.  | Общежитие с санитарно-техническим блоком в виде мойки и унитаза  | 1,2  |  |  | 0,0371  |  |
| 570.  | Водопользование из водоразборной колонки  | 1,2  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее, если степень благоустройства не предусматривает наличие ванны и (или) душа, ванна и (или) душ считаются отсутствующими.

<\*\*> В куб. метрах на 1 человека в месяц.

<\*\*\*> В куб. метрах на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц.